## 건물정보
건물명 | north_axis [°] | 주소 | 지상층수 | 지하층수 | 허가일자
서현어린이집 | 45 | 경기도 성남시 분당구 | 2 | 1 | 1991-01-01

## 실
층 | 천정고 [m] | 이름 | 용도프로필 | 현장조사프로필 | 조명밀도 [W/m2] | 침기율 [ACH@50] | 난방 공급 설비 | 난방 공급 설비2 | 냉방 공급 설비 | 냉방 공급 설비2 | 환기 설비 | 면 개수 | 바닥 면적 [m2]
-1 | 2.6 | 펌프실 | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 6 | 17.5
-1 | 2.6 | 기계실-B1 | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 6 | 40.5
-1 | 2.6 | 홀-B1 | 부속공간 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 8 | 9.6
-1 | 2.6 | 감시제어반 | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 8 | 6.95
-1 | 2.6 | 자료실 | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 10 | 59
1 | 2.6 | 영아보육실-3 | 교실(초중고) |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기2와연결 |  | 실내기_실외기2와연결 |  |  | 10 | 38.84
1 | 2.6 | 원장실 | 소규모사무실 |  | 16 | 0 | 실내기_실외기2와연결 |  | 실내기_실외기2와연결 |  |  | 6 | 13.95
1 | 2.6 | 교사실 | 소규모사무실 |  | 16 | 0 | 실내기_실외기2와연결 |  | 실내기_실외기2와연결 |  |  | 7 | 12.79
1 | 2.6 | 창고-1-1F | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 7 | 2.48
1 | 2.6 | 다용도실-1F | 그 외 체류공간 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 10 | 9.27
1 | 2.6 | 화장실-1-1F | 화장실 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 10 | 10.5
1 | 2.6 | 화장실-2-1F | 화장실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 7 | 3
1 | 2.6 | 창고-2-1F | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 7 | 3
1 | 2.6 | 현관 | 부속공간 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 10 | 13.52
1 | 2.6 | 영아보육실-1 | 교실(초중고) |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기2와연결 |  | 실내기_실외기2와연결 |  |  | 12 | 30.54
1 | 2.6 | 화장실-3-1F | 화장실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 9 | 7.04
1 | 2.6 | 영아보육실-2 | 교실(초중고) |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기2와연결 |  | 실내기_실외기2와연결 |  |  | 13 | 34.16
1 | 2.6 | 화장실-4-1F | 화장실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 7 | 6
1 | 2.6 | 홀-1F | 부속공간 |  | 16 | 0 | 실내기_실외기2와연결 |  | 실내기_실외기2와연결 |  |  | 18 | 37.4
2 | 2.6 | 유아보육실-3 | 교실(초중고) |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기1과연결 |  | 실내기_실외기1과연결 |  |  | 6 | 51.75
2 | 2.6 | 홀-2F | 부속공간 |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기1과연결 |  | 실내기_실외기1과연결 |  |  | 13 | 42.1
2 | 2.6 | 창고-1-2F | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 7 | 2.48
2 | 2.6 | 다용도실-2F | 그 외 체류공간 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 10 | 9.27
2 | 2.6 | 화장실-1-2F | 화장실 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 10 | 10.5
2 | 2.6 | 화장실-2-2F | 화장실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 6 | 3
2 | 2.6 | 창고-2-2F | 창고/설비/문서실 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 7 | 3
2 | 2.6 | 유아보육실-1 | 교실(초중고) |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기1과연결 |  | 실내기_실외기1과연결 |  |  | 16 | 48.88
2 | 2.6 | 유아보육실-2 | 교실(초중고) |  | 16 | 1.5 | 실내기_실외기1과연결 |  | 실내기_실외기1과연결 |  |  | 12 | 50
-1 | 9.8 | 계단실 | 부속공간 |  | 16 | 1.5 | [5 empty] | 22 | 16.2
-1 | 9.8 | 엘리베이터실 | 부속공간 |  | 16 | 0 | [5 empty] | 14 | 6.25
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0

## 면
이름 | 소속 실 | 유형 | 경계조건 | 면적 [m2] | 향 [°] | 인접존 이름 | 구조체 이름 | 쿨루프 반사율 [%] | 창문 개수
펌프실_바닥 | 펌프실 | floor | ground | 17.5 |  |  |  |  | 0
펌프실_북벽 | 펌프실 | wall | ground | 13 |  |  |  |  | 0
펌프실_동벽 | 펌프실 | wall | zone | 9.1 |  | 자료실 |  |  | 0
펌프실_남벽 | 펌프실 | wall | zone | 13 |  | 자료실 |  |  | 0
펌프실_서벽 | 펌프실 | wall | ground | 9.1 |  |  |  |  | 0
펌프실_천장 | 펌프실 | ceiling | adiabatic | 17.5 |  |  |  |  | 0
기계실-B1_바닥 | 기계실-B1 | floor | ground | 40.5 |  |  |  |  | 0
기계실-B1_북벽 | 기계실-B1 | wall | ground | 15.61 |  |  |  |  | 0
기계실-B1_동벽 | 기계실-B1 | wall | ground | 17.56 |  |  |  |  | 0
기계실-B1_남벽 | 기계실-B1 | wall | zone | 15.61 |  | 홀-B1 |  |  | 0
기계실-B1_서벽 | 기계실-B1 | wall | zone | 17.56 |  | 자료실 |  |  | 0
기계실-B1_천장 | 기계실-B1 | ceiling | adiabatic | 40.5 |  |  |  |  | 0
홀-B1_바닥 | 홀-B1 | floor | ground | 9.6 |  |  |  |  | 0
홀-B1_동벽 | 홀-B1 | wall | ground | 4.16 |  |  |  |  | 0
홀-B1_남벽_1 | 홀-B1 | wall | zone | 7.8 |  | 계단실 |  |  | 0
홀-B1_남벽_2 | 홀-B1 | wall | zone | 6.5 |  | 엘리베이터실 |  |  | 0
홀-B1_남벽_3 | 홀-B1 | wall | zone | 1.3 |  | 감시제어반 |  |  | 0
홀-B1_서벽 | 홀-B1 | wall | zone | 4.16 |  | 자료실 |  |  | 0
홀-B1_천장 | 홀-B1 | ceiling | adiabatic | 9.6 |  |  |  |  | 0
감시제어반_바닥 | 감시제어반 | floor | ground | 6.95 |  |  |  |  | 0
감시제어반_남벽 | 감시제어반 | wall | ground | 7.8 |  |  |  |  | 0
감시제어반_서벽 | 감시제어반 | wall | zone | 11.44 |  | 자료실 |  |  | 0
감시제어반_천장 | 감시제어반 | ceiling | adiabatic | 6.95 |  |  |  |  | 0
자료실_바닥 | 자료실 | floor | ground | 59 |  |  |  |  | 0
자료실_북벽 | 자료실 | wall | ground | 2.6 |  |  |  |  | 0
자료실_남벽 | 자료실 | wall | ground | 15.61 |  |  |  |  | 0
자료실_서벽 | 자료실 | wall | ground | 24.06 |  |  |  |  | 0
자료실_천장 | 자료실 | ceiling | adiabatic | 59 |  |  |  |  | 0
영아보육실-3_바닥 | 영아보육실-3 | floor | ground | 38.84 |  |  |  |  | 0
영아보육실-3_북벽 | 영아보육실-3 | wall | outdoors | 16.28 | 0 |  |  |  | 1
영아보육실-3_동벽_1 | 영아보육실-3 | wall | zone | 12.11 |  | 원장실 |  |  | 0
영아보육실-3_동벽_2 | 영아보육실-3 | wall | zone | 4.82 |  | 홀-1F |  |  | 0
영아보육실-3_남벽_1 | 영아보육실-3 | wall | zone | 9.12 |  | 영아보육실-2 |  |  | 0
영아보육실-3_서벽_1 | 영아보육실-3 | wall | zone | 1.95 |  | 화장실-4-1F |  |  | 0
영아보육실-3_남벽_2 | 영아보육실-3 | wall | zone | 7.81 |  | 화장실-4-1F |  |  | 0
영아보육실-3_서벽_2 | 영아보육실-3 | wall | outdoors | 14.98 | 90 |  |  |  | 1
영아보육실-3_천장 | 영아보육실-3 | ceiling | adiabatic | 38.84 |  |  |  |  | 0
원장실_바닥 | 원장실 | floor | adiabatic | 13.95 |  |  |  |  | 0
원장실_북벽 | 원장실 | wall | outdoors | 7.81 | 0 |  |  |  | 0
원장실_동벽 | 원장실 | wall | zone | 12.11 |  | 교사실 |  |  | 0
원장실_남벽 | 원장실 | wall | zone | 7.81 |  | 홀-1F |  |  | 0
원장실_천장 | 원장실 | ceiling | adiabatic | 13.95 |  |  |  |  | 0
교사실_바닥 | 교사실 | floor | adiabatic | 12.79 |  |  |  |  | 0
교사실_북벽 | 교사실 | wall | outdoors | 7.16 | 0 |  |  |  | 0
교사실_동벽_1 | 교사실 | wall | zone | 2.93 |  | 창고-1-1F |  |  | 0
교사실_동벽_2 | 교사실 | wall | zone | 9.18 |  | 홀-1F |  |  | 0
교사실_남벽 | 교사실 | wall | zone | 7.16 |  | 홀-1F |  |  | 0
교사실_천장 | 교사실 | ceiling | adiabatic | 12.79 |  |  |  |  | 0
창고-1-1F_바닥 | 창고-1-1F | floor | adiabatic | 2.48 |  |  |  |  | 0
창고-1-1F_북벽 | 창고-1-1F | wall | outdoors | 5.73 | 0 |  |  |  | 0
창고-1-1F_동벽 | 창고-1-1F | wall | zone | 2.93 |  | 다용도실-1F |  |  | 0
창고-1-1F_남벽_1 | 창고-1-1F | wall | zone | 0.52 |  | 다용도실-1F |  |  | 0
창고-1-1F_남벽_2 | 창고-1-1F | wall | zone | 5.21 |  | 홀-1F |  |  | 0
창고-1-1F_천장 | 창고-1-1F | ceiling | adiabatic | 2.48 |  |  |  |  | 0
다용도실-1F_바닥 | 다용도실-1F | floor | adiabatic | 9.27 |  |  |  |  | 0
다용도실-1F_북벽 | 다용도실-1F | wall | outdoors | 9.9 | 0 |  |  |  | 1
다용도실-1F_동벽 | 다용도실-1F | wall | outdoors | 7.16 | 270 |  |  |  | 0
다용도실-1F_남벽_1 | 다용도실-1F | wall | zone | 2.61 |  | 화장실-1-1F |  |  | 0
다용도실-1F_서벽_1 | 다용도실-1F | wall | zone | 1.3 |  | 화장실-1-1F |  |  | 0
다용도실-1F_남벽_2 | 다용도실-1F | wall | zone | 7.81 |  | 화장실-1-1F |  |  | 0
다용도실-1F_서벽_2 | 다용도실-1F | wall | zone | 2.93 |  | 홀-1F |  |  | 0
다용도실-1F_천장 | 다용도실-1F | ceiling | adiabatic | 9.27 |  |  |  |  | 0
화장실-1-1F_바닥 | 화장실-1-1F | floor | adiabatic | 10.5 |  |  |  |  | 0
화장실-1-1F_동벽 | 화장실-1-1F | wall | outdoors | 7.81 | 270 |  |  |  | 2
화장실-1-1F_남벽_1 | 화장실-1-1F | wall | zone | 5.21 |  | 창고-2-1F |  |  | 0
화장실-1-1F_동벽_1 | 화장실-1-1F | wall | zone | 3.91 |  | 화장실-2-1F |  |  | 0
화장실-1-1F_남벽_2 | 화장실-1-1F | wall | zone | 5.21 |  | 화장실-2-1F |  |  | 0
화장실-1-1F_서벽 | 화장실-1-1F | wall | zone | 5.21 |  | 홀-1F |  |  | 0
화장실-1-1F_천장 | 화장실-1-1F | ceiling | adiabatic | 10.5 |  |  |  |  | 0
화장실-2-1F_바닥 | 화장실-2-1F | floor | adiabatic | 3 |  |  |  |  | 0
화장실-2-1F_남벽_1 | 화장실-2-1F | wall | zone | 2.61 |  | 창고-2-1F |  |  | 0
화장실-2-1F_남벽_2 | 화장실-2-1F | wall | zone | 2.61 |  | 홀-1F |  |  | 0
화장실-2-1F_서벽 | 화장실-2-1F | wall | zone | 3.91 |  | 홀-1F |  |  | 0
화장실-2-1F_천장 | 화장실-2-1F | ceiling | adiabatic | 3 |  |  |  |  | 0
창고-2-1F_바닥 | 창고-2-1F | floor | adiabatic | 3 |  |  |  |  | 0
창고-2-1F_동벽 | 창고-2-1F | wall | outdoors | 2.61 | 270 |  |  |  | 0
창고-2-1F_남벽 | 창고-2-1F | wall | zone | 7.81 |  | 계단실 |  |  | 0
창고-2-1F_서벽 | 창고-2-1F | wall | zone | 2.61 |  | 홀-1F |  |  | 0
창고-2-1F_천장 | 창고-2-1F | ceiling | adiabatic | 3 |  |  |  |  | 0
현관_바닥 | 현관 | floor | adiabatic | 13.52 |  |  |  |  | 0
현관_북벽 | 현관 | wall | zone | 4.69 |  | 홀-1F |  |  | 0
현관_남벽_1 | 현관 | wall | outdoors | 7.81 | 180 |  |  |  | 0
현관_서벽_1 | 현관 | wall | zone | 2.6 |  | 영아보육실-1 |  |  | 0
현관_남벽_2 | 현관 | wall | zone | 3.39 |  | 영아보육실-1 |  |  | 0
현관_서벽_2 | 현관 | wall | zone | 10.16 |  | 영아보육실-1 |  |  | 0
현관_천장 | 현관 | ceiling | adiabatic | 13.52 |  |  |  |  | 0
영아보육실-1_바닥 | 영아보육실-1 | floor | adiabatic | 30.54 |  |  |  |  | 0
영아보육실-1_북벽_1 | 영아보육실-1 | wall | zone | 10.16 |  | 홀-1F |  |  | 0
영아보육실-1_커튼월_1 | 영아보육실-1 | wall | outdoors | 5.98 | 240 |  |  |  | 1
영아보육실-1_커튼월_2 | 영아보육실-1 | wall | outdoors | 5.98 | 195 |  |  |  | 1
영아보육실-1_커튼월_3 | 영아보육실-1 | wall | outdoors | 5.98 | 165 |  |  |  | 1
영아보육실-1_커튼월_4 | 영아보육실-1 | wall | outdoors | 5.98 | 120 |  |  |  | 1
영아보육실-1_북벽_2 | 영아보육실-1 | wall | zone | 2.08 |  | 화장실-3-1F |  |  | 0
영아보육실-1_서벽 | 영아보육실-1 | wall | zone | 11.46 |  | 화장실-3-1F |  |  | 0
영아보육실-1_천장 | 영아보육실-1 | ceiling | adiabatic | 30.54 |  |  |  |  | 0
화장실-3-1F_바닥_1 | 화장실-3-1F | floor | ground | 3.52 |  |  |  |  | 0
화장실-3-1F_바닥_2 | 화장실-3-1F | floor | adiabatic | 3.52 |  |  |  |  | 0
화장실-3-1F_북벽_1 | 화장실-3-1F | wall | zone | 3.39 |  | 영아보육실-2 |  |  | 0
화장실-3-1F_북벽_2 | 화장실-3-1F | wall | zone | 0.78 |  | 홀-1F |  |  | 0
화장실-3-1F_남벽 | 화장실-3-1F | wall | outdoors | 2.08 | 180 |  |  |  | 0
화장실-3-1F_서벽 | 화장실-3-1F | wall | zone | 11.46 |  | 영아보육실-2 |  |  | 0
화장실-3-1F_천장 | 화장실-3-1F | ceiling | adiabatic | 7.04 |  |  |  |  | 0
영아보육실-2_바닥 | 영아보육실-2 | floor | ground | 34.16 |  |  |  |  | 0
영아보육실-2_북벽_1 | 영아보육실-2 | wall | zone | 7.81 |  | 화장실-4-1F |  |  | 0
영아보육실-2_서벽_1 | 영아보육실-2 | wall | zone | 3.26 |  | 화장실-4-1F |  |  | 0
영아보육실-2_북벽_2 | 영아보육실-2 | wall | zone | 9.17 |  | 영아보육실-3 |  |  | 0
영아보육실-2_동벽_1 | 영아보육실-2 | wall | zone | 4.82 |  | 홀-1F |  |  | 0
영아보육실-2_남벽_1 | 영아보육실-2 | wall | outdoors | 5.73 | 180 |  |  |  | 1
영아보육실-2_동벽_2 | 영아보육실-2 | wall | outdoors | 2.61 | 270 |  |  |  | 0
영아보육실-2_남벽_2 | 영아보육실-2 | wall | outdoors | 7.81 | 180 |  |  |  | 0
영아보육실-2_서벽 | 영아보육실-2 | wall | outdoors | 15.63 | 90 |  |  |  | 0
영아보육실-2_천장 | 영아보육실-2 | ceiling | adiabatic | 34.16 |  |  |  |  | 0
화장실-4-1F_바닥 | 화장실-4-1F | floor | ground | 6 |  |  |  |  | 0
화장실-4-1F_서벽 | 화장실-4-1F | wall | outdoors | 2.92 | 90 |  |  |  | 0
화장실-4-1F_천장 | 화장실-4-1F | ceiling | adiabatic | 6 |  |  |  |  | 0
홀-1F_바닥 | 홀-1F | floor | adiabatic | 37.4 |  |  |  |  | 0
홀-1F_천장 | 홀-1F | ceiling | adiabatic | 37.4 |  |  |  |  | 0
유아보육실-3_바닥 | 유아보육실-3 | floor | adiabatic | 51.75 |  |  |  |  | 0
유아보육실-3_북벽 | 유아보육실-3 | wall | outdoors | 23.39 | 0 |  |  |  | 2
유아보육실-3_동벽 | 유아보육실-3 | wall | zone | 14.94 |  | 홀-2F |  |  | 0
유아보육실-3_남벽 | 유아보육실-3 | wall | zone | 23.39 |  | 유아보육실-2 |  |  | 0
유아보육실-3_서벽 | 유아보육실-3 | wall | outdoors | 14.94 | 90 |  |  |  | 1
유아보육실-3_천장 | 유아보육실-3 | ceiling | outdoors | 51.75 |  |  |  |  | 0
창고-1-2F_바닥 | 창고-1-2F | floor | adiabatic | 2.48 |  |  |  |  | 0
창고-1-2F_북벽 | 창고-1-2F | wall | outdoors | 5.72 | 0 |  |  |  | 0
창고-1-2F_동벽 | 창고-1-2F | wall | zone | 2.92 |  | 다용도실-2F |  |  | 0
창고-1-2F_남벽_1 | 창고-1-2F | wall | zone | 0.52 |  | 다용도실-2F |  |  | 0
창고-1-2F_남벽_2 | 창고-1-2F | wall | zone | 5.2 |  | 홀-2F |  |  | 0
창고-1-2F_서벽 | 창고-1-2F | wall | zone | 2.92 |  | 홀-2F |  |  | 0
창고-1-2F_천장 | 창고-1-2F | ceiling | outdoors | 2.48 |  |  |  |  | 0
다용도실-2F_바닥 | 다용도실-2F | floor | adiabatic | 9.27 |  |  |  |  | 0
다용도실-2F_북벽 | 다용도실-2F | wall | outdoors | 9.87 | 0 |  |  |  | 1
다용도실-2F_동벽 | 다용도실-2F | wall | outdoors | 7.15 | 270 |  |  |  | 0
다용도실-2F_남벽_1 | 다용도실-2F | wall | zone | 2.6 |  | 화장실-1-2F |  |  | 0
다용도실-2F_서벽_1 | 다용도실-2F | wall | zone | 1.3 |  | 화장실-1-2F |  |  | 0
다용도실-2F_남벽_2 | 다용도실-2F | wall | zone | 7.8 |  | 화장실-1-2F |  |  | 0
다용도실-2F_서벽_2 | 다용도실-2F | wall | zone | 2.92 |  | 홀-2F |  |  | 0
다용도실-2F_천장 | 다용도실-2F | ceiling | outdoors | 9.27 |  |  |  |  | 0
화장실-1-2F_바닥 | 화장실-1-2F | floor | adiabatic | 10.5 |  |  |  |  | 0
화장실-1-2F_동벽 | 화장실-1-2F | wall | outdoors | 7.8 | 270 |  |  |  | 2
화장실-1-2F_남벽_1 | 화장실-1-2F | wall | zone | 5.2 |  | 창고-2-2F |  |  | 0
화장실-1-2F_서벽_1 | 화장실-1-2F | wall | zone | 3.9 |  | 화장실-2-2F |  |  | 0
화장실-1-2F_남벽_2 | 화장실-1-2F | wall | zone | 5.2 |  | 화장실-2-2F |  |  | 0
화장실-1-2F_서벽_2 | 화장실-1-2F | wall | zone | 5.2 |  | 홀-2F |  |  | 0
화장실-1-2F_천장 | 화장실-1-2F | ceiling | outdoors | 10.5 |  |  |  |  | 0
화장실-2-2F_바닥 | 화장실-2-2F | floor | adiabatic | 3 |  |  |  |  | 0
화장실-2-2F_남벽_1 | 화장실-2-2F | wall | zone | 2.6 |  | 창고-2-2F |  |  | 0
화장실-2-2F_남벽_2 | 화장실-2-2F | wall | zone | 2.6 |  | 홀-2F |  |  | 0
화장실-2-2F_천장 | 화장실-2-2F | ceiling | outdoors | 3 |  |  |  |  | 0
창고-2-2F_바닥 | 창고-2-2F | floor | adiabatic | 3 |  |  |  |  | 0
창고-2-2F_동벽 | 창고-2-2F | wall | outdoors | 2.6 | 270 |  |  |  | 0
창고-2-2F_남벽 | 창고-2-2F | wall | zone | 7.8 |  | 계단실 |  |  | 0
창고-2-2F_서벽 | 창고-2-2F | wall | zone | 2.6 |  | 계단실 |  |  | 0
창고-2-2F_천장 | 창고-2-2F | ceiling | outdoors | 3 |  |  |  |  | 0
유아보육실-1_바닥 | 유아보육실-1 | floor | adiabatic | 48.88 |  |  |  |  | 0
유아보육실-1_북벽_1 | 유아보육실-1 | wall | zone | 8.45 |  | 유아보육실-2 |  |  | 0
유아보육실-1_북벽_2 | 유아보육실-1 | wall | zone | 9.1 |  | 홀-2F |  |  | 0
유아보육실-1_남벽_1 | 유아보육실-1 | wall | outdoors | 7.8 | 180 |  |  |  | 1
유아보육실-1_커튼월_1 | 유아보육실-1 | wall | outdoors | 5.97 | 240 |  |  |  | 1
유아보육실-1_커튼월_2 | 유아보육실-1 | wall | outdoors | 5.97 | 195 |  |  |  | 1
유아보육실-1_커튼월_3 | 유아보육실-1 | wall | outdoors | 5.97 | 165 |  |  |  | 1
유아보육실-1_커튼월_4 | 유아보육실-1 | wall | outdoors | 5.97 | 120 |  |  |  | 1
유아보육실-1_남벽_2 | 유아보육실-1 | wall | outdoors | 2.08 | 180 |  |  |  | 0
유아보육실-1_서벽_1 | 유아보육실-1 | wall | zone | 8.06 |  | 유아보육실-2 |  |  | 0
유아보육실-1_북벽_3 | 유아보육실-1 | wall | zone | 1.43 |  | 유아보육실-2 |  |  | 0
유아보육실-1_서벽_2 | 유아보육실-1 | wall | zone | 3.38 |  | 유아보육실-2 |  |  | 0
유아보육실-1_천장 | 유아보육실-1 | ceiling | outdoors | 48.88 |  |  |  |  | 0
유아보육실-2_바닥 | 유아보육실-2 | floor | adiabatic | 50 |  |  |  |  | 0
유아보육실-2_동벽_1 | 유아보육실-2 | wall | zone | 6.76 |  | 홀-2F |  |  | 0
유아보육실-2_남벽_1 | 유아보육실-2 | wall | outdoors | 5.72 | 180 |  |  |  | 1
유아보육실-2_동벽_2 | 유아보육실-2 | wall | outdoors | 2.6 | 270 |  |  |  | 0
유아보육실-2_남벽_2 | 유아보육실-2 | wall | outdoors | 7.8 | 180 |  |  |  | 0
유아보육실-2_서벽 | 유아보육실-2 | wall | outdoors | 20.79 | 90 |  |  |  | 1
유아보육실-2_천장 | 유아보육실-2 | ceiling | outdoors | 50 |  |  |  |  | 0
홀-2F_바닥 | 홀-2F | floor | adiabatic | 42.1 |  |  |  |  | 0
홀-2F_북벽 | 홀-2F | wall | outdoors | 7.8 | 0 |  |  |  | 0
홀-2F_천장 | 홀-2F | ceiling | outdoors | 42.1 |  |  |  |  | 0
계단실_바닥 | 계단실 | floor | ground | 16.2 |  |  |  |  | 0
계단실_동벽_1 | 계단실 | wall | ground | 14.04 |  |  |  |  | 0
계단실_남벽_1 | 계단실 | wall | ground | 7.8 |  |  |  |  | 0
계단실_서벽_1 | 계단실 | wall | ground | 2.6 |  |  |  |  | 0
계단실_서벽_2 | 계단실 | wall | zone | 4.94 |  | 감시제어반 |  |  | 0
계단실_서벽_3 | 계단실 | wall | zone | 6.5 |  | 엘리베이터실 |  |  | 0
계단실_남벽_2 | 계단실 | wall | outdoors | 7.81 | 180 |  |  |  | 0
계단실_서벽_4 | 계단실 | wall | outdoors | 1.3 | 90 |  |  |  | 0
계단실_서벽_5 | 계단실 | wall | zone | 6.25 |  | 현관 |  |  | 0
계단실_서벽_6 | 계단실 | wall | zone | 6.51 |  | 엘리베이터실 |  |  | 0
계단실_서벽_7 | 계단실 | wall | zone | 4.17 |  | 홀-1F |  |  | 0
계단실_동벽_2 | 계단실 | wall | outdoors | 18.19 | 270 |  |  |  | 0
계단실_남벽_3 | 계단실 | wall | outdoors | 7.8 | 180 |  |  |  | 0
계단실_서벽_8 | 계단실 | wall | outdoors | 2.6 | 90 |  |  |  | 0
계단실_서벽_9 | 계단실 | wall | zone | 4.94 |  | 유아보육실-1 |  |  | 0
계단실_서벽_10 | 계단실 | wall | zone | 6.5 |  | 엘리베이터실 |  |  | 0
계단실_서벽_11 | 계단실 | wall | zone | 4.16 |  | 홀-2F |  |  | 0
계단실_천장 | 계단실 | ceiling | outdoors | 21 |  |  |  |  | 0
엘리베이터실_바닥 | 엘리베이터실 | floor | ground | 6.25 |  |  |  |  | 0
엘리베이터실_남벽_1 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.5 |  | 감시제어반 |  |  | 0
엘리베이터실_서벽_1 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.5 |  | 감시제어반 |  |  | 0
엘리베이터실_북벽_1 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.51 |  | 홀-1F |  |  | 0
엘리베이터실_남벽_2 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.51 |  | 현관 |  |  | 0
엘리베이터실_서벽_2 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.51 |  | 현관 |  |  | 0
엘리베이터실_북벽_2 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.5 |  | 홀-2F |  |  | 0
엘리베이터실_남벽_3 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.5 |  | 유아보육실-1 |  |  | 0
엘리베이터실_서벽_3 | 엘리베이터실 | wall | zone | 6.5 |  | 유아보육실-1 |  |  | 0
엘리베이터실_천장 | 엘리베이터실 | ceiling | outdoors | 6.25 |  |  |  |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 개구부
이름 | 소속 면 | 유형 | 면적 [m2] | 구조체 이름 | 블라인드
영아보육실-3_북벽_창 | 영아보육실-3_북벽 | window | 2.71 | 아무거나일단했음 | FALSE
영아보육실-3_서벽_2_창 | 영아보육실-3_서벽_2 | window | 2.71 | 아무거나일단했음 | FALSE
다용도실-1F_북벽_창 | 다용도실-1F_북벽 | window | 2.09 | 아무거나일단했음 | FALSE
화장실-1-1F_동벽_창_1 | 화장실-1-1F_동벽 | window | 0.29 | 아무거나일단했음 | FALSE
화장실-1-1F_동벽_창_2 | 화장실-1-1F_동벽 | window | 0.29 | 아무거나일단했음 | FALSE
계단실-1F_동벽_창 | 계단실-1F_동벽 | window | 1.57 | 아무거나일단했음 | FALSE
계단실-1F_남벽_창 | 계단실-1F_남벽 | window | 1.05 | 아무거나일단했음 | FALSE
현관_남벽_1_유리문 | 현관_남벽_1 | glassdoor | 5.06 | 아무거나일단했음 | FALSE
영아보육실-1_커튼월_1_창 | 영아보육실-1_커튼월_1 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
영아보육실-1_커튼월_2_창 | 영아보육실-1_커튼월_2 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
영아보육실-1_커튼월_3_창 | 영아보육실-1_커튼월_3 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
영아보육실-1_커튼월_4_창 | 영아보육실-1_커튼월_4 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
영아보육실-2_남벽_1_창 | 영아보육실-2_남벽_1 | window | 1.57 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-3_북벽_창_1 | 유아보육실-3_북벽 | window | 2.71 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-3_북벽_창_2 | 유아보육실-3_북벽 | window | 1.3 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-3_서벽_창 | 유아보육실-3_서벽 | window | 2.71 | 아무거나일단했음 | FALSE
다용도실-2F_북벽_창 | 다용도실-2F_북벽 | window | 2.09 | 아무거나일단했음 | FALSE
화장실-1-2F_동벽_창_1 | 화장실-1-2F_동벽 | window | 0.29 | 아무거나일단했음 | FALSE
화장실-1-2F_동벽_창_2 | 화장실-1-2F_동벽 | window | 0.29 | 아무거나일단했음 | FALSE
계단실-2F_동벽_창 | 계단실-2F_동벽 | window | 1.57 | 아무거나일단했음 | FALSE
계단실-2F_남벽_창 | 계단실-2F_남벽 | window | 1.26 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-1_남벽_1_창 | 유아보육실-1_남벽_1 | window | 1.57 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-1_커튼월_1_창 | 유아보육실-1_커튼월_1 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-1_커튼월_2_창 | 유아보육실-1_커튼월_2 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-1_커튼월_3_창 | 유아보육실-1_커튼월_3 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-1_커튼월_4_창 | 유아보육실-1_커튼월_4 | window | 5.22 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-2_남벽_1_창 | 유아보육실-2_남벽_1 | window | 1.57 | 아무거나일단했음 | FALSE
유아보육실-2_서벽_창 | 유아보육실-2_서벽 | window | 2.71 | 아무거나일단했음 | FALSE

## 구조체_면
이름 | 레이어1_재료 | 레이어1_두께 [mm] | 레이어2_재료 | 레이어2_두께 [mm] | 레이어3_재료 | 레이어3_두께 [mm] | 레이어4_재료 | 레이어4_두께 [mm] | 레이어5_재료 | 레이어5_두께 [mm]
open

## 구조체_개구부
이름 | 투명여부 | 열관류율 [W/m2·K] | 태양열취득계수
아무거나일단했음 | 투명 | 3.49 | 0.774
아무거나문~ | 불투명 | 1.9

## 재료
이름 | 열전도율 [W/m·K] | 밀도 [kg/m3] | 비열 [J/kg·K]

## 공급설비
이름 | 유형 | 냉방COP [W/W] | 냉방용량 [W] | 난방용량 [W] | 생산설비명
실내기_실외기2와연결 | 공조기 |  |  |  | 실외기_2
실내기_실외기1과연결 | 공조기 |  |  |  | 실외기_1

## 생산설비
이름 | 유형 | 냉방용량 [W] | 난방용량 [W] | 냉방COP [W/W] | 난방COP [W/W] | 효율 [%] | 급탕용 | 연료종류 | 압축기 종류 | 냉각탑 종류 | 냉각탑 용량 [W] | 냉각탑 제어방식 | 연동보일러 효율 [%]
실외기_1 | 히트펌프 | 40600 | 45700 | 15.04 | 3.44 |  |  | 전기
실외기_2 | 히트펌프 | 46400 | 52200 | 14.06 | 3.43 |  |  | 전기

## 환기설비
이름 | 난방효율 [%] | 냉방효율 [%]

## PV패널
이름 | 면적 | 효율 [%] | 방위각 [°] | 경사각 [°]

## 참조
surface_type | boundary_cond | transparent_type | 용도프로필 | 투명여부 | 공급설비 | 생산설비 | 연료 | 압축기_유형 | 냉각탑 | 냉각탑_제어 | binary | 주소지
floor | ground | window | 주거공간 | 투명 | 패키지에어컨 | 히트펌프 | 전기 | 터보식 | 밀폐형 | single-speed | TRUE | 강원특별자치도 강릉시
wall | outdoors | glassdoor | 소규모사무실 | 불투명 | 공조기 | 지열히트펌프 | 가스 | 스크류식 | 개방형 | two-speed | FALSE | 강원특별자치도 고성군
ceiling | zone | door | 대규모사무실 |  | 방열기 | 냉동기 | 난방유 | 왕복동식 |  |  |  | 강원특별자치도 동해시
| adiabatic |  | 회의실 및 세미나실 |  | 전기방열기 | 흡수식냉동기 | 지역난방 |  |  |  |  | 강원특별자치도 삼척시
|  |  | 강당 |  | 바닥난방 | 지역난방 | [5 empty] | 강원특별자치도 속초시
|  |  | 구내식당 |  |  | 보일러 | [5 empty] | 강원특별자치도 양구군
|  |  | 화장실 | [8 empty] | 강원특별자치도 양양군
|  |  | 그 외 체류공간 | [8 empty] | 강원특별자치도 영월군
|  |  | 부속공간 | [8 empty] | 강원특별자치도 원주시
|  |  | 창고/설비/문서실 | [8 empty] | 강원특별자치도 인제군
|  |  | 전산실 | [8 empty] | 강원특별자치도 정선군
|  |  | 주방 및 조리실 | [8 empty] | 강원특별자치도 철원군
|  |  | 병실 | [8 empty] | 강원특별자치도 춘천시
|  |  | 객실 | [8 empty] | 강원특별자치도 태백시
|  |  | 교실(초중고) | [8 empty] | 강원특별자치도 평창군
|  |  | 강의실(대학) | [8 empty] | 강원특별자치도 홍천군
|  |  | 매장(상점/백화점) | [8 empty] | 강원특별자치도 화천군
|  |  | 전시실(전시관/박물관) | [8 empty] | 강원특별자치도 횡성군
|  |  | 열람실(도서관) | [8 empty] | 경기도 가평군
|  |  | 체육시설 | [8 empty] | 경기도 고양시 덕양구
경기도 고양시 일산동구
경기도 고양시 일산서구
경기도 과천시
경기도 광명시
경기도 광주시
경기도 구리시
경기도 군포시
경기도 김포시
경기도 남양주시
경기도 동두천시
경기도 부천시 소사구
경기도 부천시 오정구
경기도 부천시 원미구
경기도 성남시 분당구
경기도 성남시 수정구
경기도 성남시 중원구
경기도 수원시 권선구
경기도 수원시 영통구
경기도 수원시 장안구
경기도 수원시 팔달구
경기도 시흥시
경기도 안산시 단원구
경기도 안산시 상록구
경기도 안성시
경기도 안양시 동안구
경기도 안양시 만안구
경기도 양주시
경기도 양평군
경기도 여주시
경기도 연천군
경기도 오산시
경기도 용인시 기흥구
경기도 용인시 수지구
경기도 용인시 처인구
경기도 의왕시
경기도 의정부시
경기도 이천시
경기도 파주시
경기도 평택시
경기도 포천시
경기도 하남시
경기도 화성시
경상남도 거제시
경상남도 거창군
경상남도 고성군
경상남도 김해시
경상남도 남해군
경상남도 밀양시
경상남도 사천시
경상남도 산청군
경상남도 양산시
경상남도 의령군
경상남도 진주시
경상남도 창녕군
경상남도 창원시 마산합포구
경상남도 창원시 마산회원구
경상남도 창원시 성산구
경상남도 창원시 의창구
경상남도 창원시 진해구
경상남도 통영시
경상남도 하동군
경상남도 함안군
경상남도 함양군
경상남도 합천군
경상북도 경산시
경상북도 경주시
경상북도 고령군
경상북도 구미시
경상북도 김천시
경상북도 문경시
경상북도 봉화군
경상북도 상주시
경상북도 성주군
경상북도 안동시
경상북도 영덕군
경상북도 영양군
경상북도 영주시
경상북도 영천시
경상북도 예천군
경상북도 울릉군
경상북도 울진군
경상북도 의성군
경상북도 청도군
경상북도 청송군
경상북도 칠곡군
경상북도 포항시 남구
경상북도 포항시 북구
광주광역시 광산구
광주광역시 남구
광주광역시 동구
광주광역시 북구
광주광역시 서구
대구광역시 군위군
대구광역시 남구
대구광역시 달서구
대구광역시 달성군
대구광역시 동구
대구광역시 북구
대구광역시 서구
대구광역시 수성구
대구광역시 중구
대전광역시 대덕구
대전광역시 동구
대전광역시 서구
대전광역시 유성구
대전광역시 중구
부산광역시 강서구
부산광역시 금정구
부산광역시 기장군
부산광역시 남구
부산광역시 동구
부산광역시 동래구
부산광역시 부산진구
부산광역시 북구
부산광역시 사상구
부산광역시 사하구
부산광역시 서구
부산광역시 수영구
부산광역시 연제구
부산광역시 영도구
부산광역시 중구
부산광역시 해운대구
서울특별시 강남구
서울특별시 강동구
서울특별시 강북구
서울특별시 강서구
서울특별시 관악구
서울특별시 광진구
서울특별시 구로구
서울특별시 금천구
서울특별시 노원구
서울특별시 도봉구
서울특별시 동대문구
서울특별시 동작구
서울특별시 마포구
서울특별시 서대문구
서울특별시 서초구
서울특별시 성동구
서울특별시 성북구
서울특별시 송파구
서울특별시 양천구
서울특별시 영등포구
서울특별시 용산구
서울특별시 은평구
서울특별시 종로구
서울특별시 중구
서울특별시 중랑구
세종특별자치시 세종시
울산광역시 남구
울산광역시 동구
울산광역시 북구
울산광역시 울주군
울산광역시 중구
인천광역시 강화군
인천광역시 계양구
인천광역시 남동구
인천광역시 동구
인천광역시 미추홀구
인천광역시 부평구
인천광역시 서구
인천광역시 연수구
인천광역시 옹진군
인천광역시 중구
전라남도 강진군
전라남도 고흥군
전라남도 곡성군
전라남도 광양시
전라남도 구례군
전라남도 나주시
전라남도 담양군
전라남도 목포시
전라남도 무안군
전라남도 보성군
전라남도 순천시
전라남도 신안군
전라남도 여수시
전라남도 영광군
전라남도 영암군
전라남도 완도군
전라남도 장성군
전라남도 장흥군
전라남도 진도군
전라남도 함평군
전라남도 해남군
전라남도 화순군
전북특별자치도 고창군
전북특별자치도 군산시
전북특별자치도 김제시
전북특별자치도 남원시
전북특별자치도 무주군
전북특별자치도 부안군
전북특별자치도 순창군
전북특별자치도 완주군
전북특별자치도 익산시
전북특별자치도 임실군
전북특별자치도 장수군
전북특별자치도 전주시 덕진구
전북특별자치도 전주시 완산구
전북특별자치도 정읍시
전북특별자치도 진안군
제주특별자치도 서귀포시
제주특별자치도 제주시
충청남도 계룡시
충청남도 공주시
충청남도 금산군
충청남도 논산시
충청남도 당진시
충청남도 보령시
충청남도 부여군
충청남도 서산시
충청남도 서천군
충청남도 아산시
충청남도 예산군
충청남도 천안시 동남구
충청남도 천안시 서북구
충청남도 청양군
충청남도 태안군
충청남도 홍성군
충청북도 괴산군
충청북도 단양군
충청북도 보은군
충청북도 영동군
충청북도 옥천군
충청북도 음성군
충청북도 제천시
충청북도 증평군
충청북도 진천군
충청북도 청주시 상당구
충청북도 청주시 서원구
충청북도 청주시 청원구
충청북도 청주시 흥덕구
충청북도 충주시